| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-BULB-Đèn Tròn led - Chip led nhập khẩu Taiwan - Chất lượng cao. - Bảo hành 24 tháng | 3 | Ø52 X 88 | Trắng, Vàng | 29.000 |
|  |  | 5 | Ø62 X 105 | Trắng, Vàng | 50.000 |
|  |  | 7 | Ø70 X 115 | Trắng, Vàng | 66.000 |
|  |  | 9 | Ø78 X 125 | Trắng, Vàng | 96.000 |
|  |  | 12 | Ø95 X 145 | Trắng, Vàng | 120.000 |
|  |  | 18 | Ø95 X 158 | Trắng | 288.000 |
|  |  | 24 | Ø95 X 211 | Trắng | 336.000 |
|  |  | 36 | Ø95 X 211 | Trắng | 400.000 |
| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|  | LED-BULB-Đèn Tròn led 12V - Chip led nhập khẩu Taiwan - Chất lượng cao. - Bảo hành 24 tháng | 9 | Ø70 X 115 | Trắng, Vàng | 76.000 |
|  |  | 12 | Ø78 X 125 | Trắng, Vàng | 96.000 |
| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|  | LED-BULB-Đèn Tròn led EU - Chip led nhập khẩu Korea - Tiêu chuẩn châu âu. - Siêu sáng, bộ tản nhiệt nhôm độc lập. - Bảo hành 36 tháng | 7 | Ø61 X 105 | Trắng | 172.000 |
|  |  | 9 | Ø70 X 113 | Trắng | 192.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-FLAT-Đèn Pha led - Chip led nhập khẩu Taiwan - Tiết kiệm điện năng. - Chống bụi, chịu nước. - Bảo hành12 tháng | 10 | 128 X 120 | Trắng, Vàng | 200.000 |
|  |  | 20 | 184 X 180 | Trắng, Vàng | 340.000 |
|  |  | 30 | 228 X 222 | Trắng, Vàng | 460.000 |
|  |  | 50 | 285 X 274 | Trắng, Vàng | 540.000 |
|  |  | 70 | 340 X 280 | Trắng, Vàng | 1.020.000 |
|  |  | 100 | 365 X 285 | Trắng, Vàng | 1.380.000 |
| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|  | LED-FLAT-Đèn Pha led màu - Chip led nhập khẩu Taiwan. '- 03 màu: đỏ, xanh lá, xanh dương. - Tiết kiệm điện năng. '- Ghi chú: giá bán khác nhau cho mỗi loại ánh sáng. - Chống bụi, chịu nước. - Bảo hành 12 tháng. | 20 | 184 X 180 | Đỏ, Xanh Dương | 438.000 |
|  |  | 20 | 184 X 180 | Xanh lá | 484.000 |
|  |  | 30 | 228 X 222 | Đỏ, Xanh Dương | 562.000 |
|  |  | 30 | 228 X 222 | Xanh lá | 588.000 |
|  |  | 50 | 285 X 274 | Đỏ, Xanh Dương | 690.000 |
|  |  | 50 | 285 X 274 | Xanh lá | 714.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DÂY-AC 220V-SMD 5050-60-Đèn led dây - Chip led 5050 nhập khẩu Taiwan, 60 chip led/18W/m - 100m/cuộn | 18 | 100M | Trắng, Vàng | 36.000/m |
|  |  | 18 | 100M | Đỏ, Xanh Dương | 39.000/m |
|  |  | 18 | 100M | RBG | 80.000/m |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DÂY -AC220V-SMD5050-72-Đèn led dây - Chip led 5050 nhập khẩu Taiwan, 72 chip led/22W/m - 100m/cuộn | 22 | 100M | Trắng, Vàng | 60.000/m |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DÂY-AC220V-SMD 3014-120-Đèn led dây - Chip led 3014 nhập khẩu Taiwan, 120 chip led/26W/m - 100m/cuộn | 26 | 100M | Trắng, Vàng | 80.000/m |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-T8-1,2-18W-Đèn Tuýp led - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Cung cấp điện độc lập, không nhấp nháy. Tản nhiệt nhanh. - Bảo hành 24 tháng | 18 | 1175 x 31 x 36 | Trắng, Vàng | 320.000 |
| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|  | LED-T8-1,2-18W- Bóng đèn Tuýp led - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Cung cấp điện độc lập, không nhấp nháy. Dễ dàng lắp đặt. - Không cần chấn lưu, tắc te. - Bảo hành 24 tháng | 18 | 1200 x 25 x 31 | Trắng, Vàng | 240.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-T8-06-9W-Đèn Tuýp led - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Cung cấp điện độc lập, không nhấp nháy. Tản nhiệt nhanh. - Bảo hành 24 tháng | 9 | 565 x 31 x 36 | Trắng, Vàng | 252.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-T5-1,2-18W-Đèn Tuýp led T5 - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Cung cấp điện độc lập, không nhấp nháy. Tản nhiệt nhanh. - Bảo hành 24 tháng | 18 | 1180 x 22 x 34 | Trắng, Vàng | 210.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-MĐ- Máng đèn tuýp led - Sơn tĩnh điện, độ bền cao. - Thiết kế đẹp, sử dụng cho bóng đèn tuýp led. - Bảo hành 24 tháng |  | 1200 x 40 x 15 |  | 60.000 |
|  |  |  | 1200 x 40 x 25 |  | 67.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-Panel tròn - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 4 | Ø95 | Trắng, Vàng | 110.000 |
|  |  | 6 | Ø105 | Trắng, Vàng | 132.000 |
|  |  | 9 | Ø130 | Trắng, Vàng | 198.000 |
|  |  | 12 | Ø155 | Trắng, Vàng | 252.000 |
|  |  | 15 | Ø185 | Trắng, Vàng | 312.000 |
|  |  | 18 | Ø205 | Trắng, Vàng | 332.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-Panel vuông - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 4 | 90 x 90 x 21 | Trắng, Vàng | 110.000 |
|  |  | 6 | 110 x 110 x 21 | Trắng, Vàng | 144.000 |
|  |  | 38 | 600 x 600 x 20 | Trắng, Vàng | 1.596.000 |
|  |  | 45 | 600 x 600 x 20 | Trắng, Vàng | 1.728.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ(VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL- Panel ốp trần tròn - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Dễ dàng khi lắp đặt. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 12 | Ø175 x 32 | Trắng, Vàng | 280.000 |
|  |  | 18 | Ø225 x 32 | Trắng, Vàng | 380.000 |
|  |  | 25 | Ø300 x 32 | Trắng, Vàng | 600.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL- Panel ốp trần vuông - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Dễ dàng khi lắp đặt. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 12 | 175 x 175 x 32 | Trắng, Vàng | 290.000 |
|  |  | 18 | 225 x 225 x 32 | Trắng, Vàng | 390.000 |
|  |  | 25 | 300 x 300 x 32 | Trắng, Vàng | 620.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL- TH40 - Đèn Downlight kính mờ, nhôm đúc. - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Dễ dàng khi lắp đặt. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 4 | Ø80 | Trắng, Vàng | 168.000 |
|  |  | 8 | Ø90 | Trắng, Vàng | 216.000 |
|  |  | 12 | Ø125 | Trắng, Vàng | 300.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-TH832- Đèn Downlight đổi màu, mặt vàng - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC. - Đổi 03 màu: trắng, trắng vàng, vàng. - Bảo hành 24 tháng | 5 | Ø76 |  | 208.000 |
|  |  | 7 | Ø90 |  | 266.000 |
|  |  | 9 | Ø110 |  | 322.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-TH832- Đèn Downlight đổi màu, mặt trắng - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC. - Đổi 03 màu: trắng, trắng vàng, vàng. - Bảo hành 24 tháng | 5 | Ø76 |  | 208.000 |
|  |  | 7 | Ø90 |  | 266.000 |
|  |  | 9 | Ø110 |  | 322.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-THY-Đèn Downlight led kính mờ, nhôm đúc, trắng ngọc trai. - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 5 | Ø 76 | Trắng, Vàng | 196.000 |
|  |  | 7 | Ø 90 | Trắng, Vàng | 242.000 |
|  |  | 9 | Ø 110 | Trắng, Vàng | 300.000 |
|  |  | 12 | Ø 110 | Trắng, Vàng | 358.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-COB2505- Đèn Downlight COB - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 5 | Ø76 | Trắng, Vàng | 196.000 |
|  |  | 7 | Ø76 | Trắng, Vàng | 242.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-TH81- Đèn Downlight led kính trong. - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 5 | Ø76 | Trắng, Vàng | 144.000 |
|  |  | 7 | Ø90 | Trắng, Vàng | 166.000 |
|  |  | 9 | Ø110 | Trắng, Vàng | 242.000 |
|  |  | 12 | Ø110 | Trắng, Vàng | 276.000 |

| HÌNH ẢNH | LOẠI SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ÁNH SÁNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED-DL-TD20-Đèn Downlight led kính mờ. - Chip led nhập khẩu Taiwan. - Chấn lưu có IC - Bảo hành 24 tháng | 5 | Ø76 | Trắng, Vàng | 162.000 |
|  |  | 7 | Ø76 | Trắng, Vàng | 184.000 |
|  |  | 9 | Ø110 | Trắng, Vàng | 276.000 |
|  |  | 12 | Ø110 | Trắng, Vàng | 312.000 |

| LOẠI SẢN PHẨM | SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (W) | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHỤ KIỆN | Tai cài đèn Dowlight Panel |  |  | Bộ | 14.000 |
|  | Bộ phụ kiện đèn tuýp |  |  | Bộ | 26.000 |
|  | Đầu bịt led dây |  |  | Cái | 6.000 |
|  | Kim cắm led dây |  |  | Cái | 6.000 |
|  | Nguồn led dây: 30m | 2A |  | Bộ | 20.000 |
|  | Nguồn led dây: 50m | 4A |  | Bộ | 24.000 |
|  | Nguồn led dây: 100m, dùng ngoài trời. | 6A |  | Bộ | 40.000 |
|  | Điều khiển màu: liền |  |  | Bộ | 120.000 |
|  | Điều khiển màu: không dây |  |  | Bộ | 340.000 |

* Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT

* Chế độ bảo hành:

- Sản phẩm đèn Led Libastar sẽ được đổi mới ngay lập tức khi phát hiện ra lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất & tem bảo hành còn nguyên vẹn. Chúng tôi sẽ từ chối bảo hành khi sản phẩm: móp, méo, không còn nguyên vẹn, ngấm nước, chập cháy điện, sử dụng không đúng mục đích.

- Thời gian bảo hành là 2 năm.